Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr ZUK.0201.3.2014

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

………….......................................

/miejscowość, data/

**OFERTA**

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………. Regon ………………….. nr rachunku bankowego ………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy materiałów do termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie zgodnie z zestawieniem:

1. izolacja fundamentów

|  |
| --- |
| Zestawienie materiałów budowlanych - Izolacja fundamentów |
| L.p | Rodzaj materiałów | ilość | Jm | cena jedn. | Łączna wartość |
| 1. | styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm o wsp. przewodzenia λ=0,035 W/m2K | 65,00 | m2 |  |  |
| 2. | siatka elewacyjna CT 325 min. 160 g/m2 | 70,00 | m2 |  |  |
| 3. | klej do siatki z włóknem szklanym (np. Knauf, ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
| 4. | folia kubełkowa do izolacji fundamntów o szer. 100 cm | 65,00 | m2 |  |  |
| 5. | emulsja do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (Abizol) | 65,00 | m2 |  |  |
| 6. | tynk elewacyjny sylikatowy (kolor do ustalenia), typ baranek o uziarnieniu 1,0 mm(ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

2. docieplenie ścian zewnętrznych

|  |
| --- |
| Zestawienie materiałów budowlanych - Izolacja ścian zewnętrznych |
| L.p | Rodzaj materiałów | ilość | Jm | cena jedn. | Łączna wartość |
| 1. | styropian gr. 14 cm o wsp. przewodzenia λ=0,040 W/m2K | 235,00 | m2 |  |  |
| 2. | siatka elewacyjna CT 325 min. 160 g/m2 | 250,00 | m2 |  |  |
| 3. | klej do siatki(ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
| 4. | kołki do mocowania styropianu o dł 20,0 cm | 1000,00 | szt. |  |  |
| 5. | kątownik stalowy z siatką | 160,00 | mb |  |  |
| 6. | Grunt elewacyjny przeznaczony do tynku sylikatowego | 250,00 | m2 |  |  |
| 7. | tynk elewacyjny sylikatowy (kolor do ustalenia), typ baranek o uziarnieniu 1,0 mm(ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
| 8. | tynk cementowy | 200,00 | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach :

- termin wykonania …………………………

- termin płatności ……………………………

- warunki gwarancji …………………………

- inne warunki realizacji zamówienia(koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność) ………………………………………………………………………………

Informuję(my)\*, że uważam(y)\* się za związanych niniejszą ofertą na okres

30 dni od chwili złożenia oferty.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Do oferty dołączam:

- aktualny odpis z KRS-u

- aktualny wpisu do CEIDG\*

 ……………………………………………………

 Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

\* niepotrzebne skreślić